	Support d’étude Équilibreuse	BTS SNir
Préparation de l’épreuve E5.2

TD6 – Filtrage du signal
# Étude du filtre
À la mise en route du système, l’affichage des courbes ne correspond pas au résultat attendu. Des perturbations semblent induites par l’accouplement élastique.

Relevé de la courbe de la jauge O
Position angulaire en degrés
Tension en Volts

Courbe théorique attendue
Position angulaire en degrés
Tension en Volts
 Afin d’atténuer les perturbations, il a été décidé de mettre en place un filtre analogique sur chaque voie à la sortie du conditionneur. La chaîne d’acquisition peut se schématiser de la manière suivante :
Le filtre à mettre en place doit laisser passer les fréquences inférieures à 33 Hz correspondant à la vitesse maximale du moteur et supprimer les fréquences supérieures induites par l’accouplement élastique estimé d’après le relevé à 3 fois la fréquence de rotation.
Quel type de filtre convient pour résoudre ce problème ?
Filtre passe-bas
La plage de mesure est déterminée entre 1000 et 2000 tr.m-1, complétez le tableau suivant :
Vitesse de rotation en tr.m-1	Fréquence en Hz	Fréquence parasite en Hz
1000	16,66Hz
1200	19,928Hz
1500	24,83Hz
1800	29,732Hz
2000	33Hz

Pour résoudre le problème, on propose une structure de filtre de second ordre composée de 2 cellules RC.

vS

R
C

R
C

vi
        Pour rappel, {f} rsub {c} = {1} over {2 πRC}
R
On prendra : R =100 kΩ et C =33 nF
vE

- Quelle est la nature de ce filtre ?
- Calculer sa fréquence de coupure.
- Cela est-il suffisant pour résoudre le problème ?
Pour rappel, le gain G exprimé en dB est donné par : G_dB=20 log V_S over V_E Avec respectivement V_E et V_S les tensions efficaces à l'entrée et à la sortie du filtre.
Tracer, à l'aide d'un tableur, le diagramme de Bode (gain en dB et phase en degré) du filtre.
Conseil pour réaliser les mesures : Les tensions efficaces seront mesurées avec le multimètre et le déphasage avec l’oscilloscope. On prendra davantage de mesures pour les fréquences comprises entre 0 et 50Hz et il sera inutile de dépasser la fréquence de 100Hz.
En déduire la courbe de tendance seulement sur les parties de courbe donnant le gain ou la phase en fonction de la fréquence pour des valeurs f<=f_max .
Modéliser chaque tracé par une droite (ou le modèle le plus adapté) et donner les équations des droites G(f) et θ left (f right ) .

# Compensation logicielle du filtre
Le signal utile ayant subi une atténuation, nous souhaitons que le logiciel d’affichage des courbes soit capable d'annuler cette atténuation. Ainsi chaque valeur lue sur la carte d'acquisition sera modifiée par programme en fonction de la fréquence de rotation de l'équilibreuse. Ceci reviendrait à avoir un gain global (atténuation de filtre + gain du programme) nul.
Si on considère que le conditionneur est réglé afin d’obtenir une tension de calibrage de 10 Volts pour la capacité maximale de la jauge. Complétez la formule obtenue lors du TD5 pour tenir compte de l’atténuation engendrée par le filtre. Détaillez la formule complète de calcul, elle servira pour le codage du programme.
De la même manière, le signal utile étant déphasé, expliquez comment procéder pour annuler le retard induit par le filtre. Donnez la formule complète permettant cette correction en tenant compte également du décalage de l’origine prévu lors du TD5.
Le simulateur ESP32 génère deux courbes en phase de même amplitude :
- Une première courbe correspond à la courbe attendue. Le signal ne passe pas dans le module de filtrage.
- La seconde courbe est bruitée logiciellement, puis filtrée avec le filtre analogique de la carte.
Configurez le simulateur pour obtenir les courbes décrite ci-dessus.
Modifiez le programme pour la courbe filtrée afin de pouvoir l’afficher en compensant l’atténuation et le déphasage engendré par le filtre. Pour la première courbe, vous tiendrez uniquement compte du décalage à l’origine et de la tension de calibrage du conditionneur. Pour cette courbe, c’est l’attendu du TD5.

Pour rappel :

Boutons	Description	LEDs
BP1	Injection d’un signal bruité sur la courbe A	1	OFF
	Courbe A sinus pur (fonctionnement normal)		ON
BP2	Injection d’un signal bruité sur la courbe O	2	OFF
	Courbe O sinus pur (fonctionnement normal)		ON
BP3	Courbe A et O déphasées de 180° (fonctionnement normal)	3	OFF
	Courbe A et O en phase		ON
BP4	Amplitude réduite courbe O (fonctionnement normal)	4	OFF
	Même amplitude sur les Courbes A et O		ON